## Hoja1
Anexo 1
CATALOGO DE CONCEPTOS
Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos de Respaldo de Energia
UNIDAD MEDICA | HOSPITAL GENERAL DE CIUDAD VALLES
TIPO DE SERVICIO | CANTIDAD DE SERVICIOS | CONCEPTO | DESCRIPCIÓN
MTTO. PREVENTIVO | 2 | UPS DE TOMOGRAFO DELPHYSMP 07100364603001
UNIDAD MEDICA | HOSPITAL GENERAL DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
TIPO DE SERVICIO | CANTIDAD DE SERVICIOS | CONCEPTO | DESCRIPCIÓN
MTTO. PREVENTIVO | 2 | UPS de 80 kva
MTTO. PREVENTIVO | 2 | UPS de 80 kva
MTTO. PREVENTIVO | 2 | UPS de 80 kva
SUMINISTRO E INSTALACIÓN | 96 | Bateria | marca C&D modelo UPS12300MR
UNIDAD MEDICA | HOSPITAL DEL NIÑO Y LA MUJER
TIPO DE SERVICIO | CANTIDAD DE SERVICIOS | CONCEPTO | DESCRIPCIÓN
MTTO. PREVENTIVO | 2 | UPS de 80 kva
MTTO. PREVENTIVO | 2 | UPS de 80 kva
SUMINISTRO E INSTALACIÓN | 64 | Bateria | marca C&D modelo UPS12300MR
MTTO. PREVENTIVO | 2 | UPS de 50 kva
SUMINISTRO E INSTALACIÓN | 32 | Bateria | marca C&D modelo UPS12210MR
MTTO. PREVENTIVO | 2 | UPS de 30 kva
SUMINISTRO E INSTALACIÓN | 96 | Bateria | marca EATON modelo PWHR1234W2FR-12 Volt 9 Ah
MTTO. PREVENTIVO | 2 | UPS de 300 kva
SUMINISTRO E INSTALACIÓN | 96 | Bateria | marca C&D modelo UPS12300MR