## H.G.CD. VALLES
Anexo Tecnico B
CATALOGO DE CONCEPTOS
Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos de Respaldo de Energia
UNIDAD MEDICA | HOSPITAL GENERAL DE CIUDAD VALLES
TIPO DE SERVICIO | CANTIDAD DE SERVICIOS | CONCEPTO
MTTO. PREVENTIVO | 2 | UPS de 3 kva
MTTO. PREVENTIVO | 2 | UPS de 3 kva
MTTO. PREVENTIVO | 2 | UPS de 3 kva
MTTO. PREVENTIVO | 2 | UPS de 3 kva
MTTO. PREVENTIVO | 2 | UPS de 3 kva
MTTO. PREVENTIVO | 2 | UPS de 3 kva
SUMINISTRO E INSTALACIÓN | 36 | Bateria 12V. 33 AH
MTTO. PREVENTIVO | 2 | UPS de 5 kva
SUMINISTRO E INSTALACIÓN | 20 | Bateria 12V. 7.2 AH
MTTO. PREVENTIVO | 2 | UPS de 6 kva
MTTO. PREVENTIVO | 2 | UPS de 6 kva
MTTO. PREVENTIVO | 2 | UPS de 6 kva
SUMINISTRO E INSTALACIÓN | 20 | Bateria 12V. 7.2 AH
MTTO. PREVENTIVO | 2 | UPS de 10 kva
MTTO. PREVENTIVO | 2 | UPS de 10 kva
SUMINISTRO E INSTALACIÓN | 100 | Bateria 12V. 7.2 AH
MTTO. PREVENTIVO | 2 | UPS de 30 kva
SUMINISTRO E INSTALACIÓN | 34 | Bateria 12V. 33 AH
MTTO. PREVENTIVO | 2 | UPS de 120 kva
SUMINISTRO E INSTALACIÓN | 32 | Bateria 12V. 102 AH