## CONCENTRADO UPS
SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. SSSLP-LP-N51-2018
ANEXO TECNICO D
No. | CONCEPTO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD
HOSPITAL GENERAL DE CIUDAD VALLES |  | PRIMER SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO |  | SEGUNDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO
1.- | UPS de 3 KVA. | Equipo | 6 | Equipo | 6
| baterías de 12V 33 AH | pieza | 36
2.- | UPS de 5 KVA. | Equipo | 1 | Equipo | 1
| baterías de 12V 7.2 AH | pieza | 20
3.- | UPS de 6 KVA. | Equipo | 3 | Equipo | 3
| baterías de 12V 7.2 AH | pieza | 20
4.- | UPS de 10 KVA. | Equipo | 2 | Equipo | 2
| baterías de12V a 7 AH | pieza | 100
5.- | UPS de 30 KVA. | Equipo | 1 | Equipo | 1
| baterías de 12V 33 AH | pieza | 34
6.- | UPS de 120 KVA. | Equipo | 1 | Equipo | 1
| baterías de 12V 102 AH | pieza | 32
HOSPITAL GENERAL DE RIO VERDE |  | PRIMER SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO |  | SEGUNDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO
1.- | UPS de 3 KVA. | Equipo | 2 | Equipo | 2
| baterías de 12V 7.2 AH | pieza | 12
2.- | UPS de 6 KVA. | Equipo | 3 | Equipo | 3
| baterías de 12 V 9AH | pieza | 48
3.- | UPS de 15 KVA. | Equipo | 1 | Equipo | 1
| baterías de 12V 9 AH | pieza | 100
4.- | UPS de 40 KVA. | Equipo | 1 | Equipo | 1
| baterías de 13 V a 70 AH | pieza | 31
5.- | UPS de 50 KVA. | Equipo | 1 | Equipo | 1
| baterías de 12 V 24 AH | pieza | 31
HOSPITAL GENERAL DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ |  | PRIMER SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO |  | SEGUNDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO
1.- | UPS de 80 KVA. | Equipo | 3 | Equipo | 3
| Bateria marca C&D modelo UPS12300MR | pieza | 96
HOSPITAL DEL NIÑO Y LA MUJER |  | PRIMER SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO |  | SEGUNDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO
1.- | UPS de 30 KVA. | Equipo | 1 | Equipo | 1
| Bateria marca EATON modelo PWHR1234W2 de 12 V 7 AH | pieza | 96
2.- | UPS de 50 KVA. | Equipo | 1 | Equipo | 1
| Bateria marca C&D modelo UPS12210MR | pieza | 32
3.- | UPS de 80 KVA. | Equipo | 2 | Equipo | 2
| Bateria marca C&D modelo UPS12300MR de 12V 100 AH | Equipo | 64
4.- | UPS de 300 KVA. | Equipo | 1 | Equipo | 1
| Bateria marca C&D modelo UPS12300MR | pieza | 96
HOSPITAL GENERAL DE MATEHUALA |  | PRIMER SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO |  | SEGUNDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO
1.- | UPS de 30 KVA. | Equipo | 1 | Equipo | 1
| baterías de 12 V 9 AH | Equipo | 100
2.- | UPS de 60 KVA. | Equipo | 1 | Equipo | 1
| baterías de 12 V 9 AH | pieza | 100
3.- | UPS de 120 KVA. | Equipo | 1 | Equipo | 1
| baterías de12 V 77.8 AH | Equipo | 40
| TOTAL DE EQUIPOS UPS |  |  | EQUIPO | 33
| TOTAL DE BATERIAS PARA EQUIPOS UPS |  |  | PIEZA | 1084

## H.G.RIO VERDE Y HG SOLEDAD
Anexo 1
CATALOGO DE CONCEPTOS
Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos de Respaldo de Energia
UNIDAD MEDICA | HOSPITAL GENERAL DE RIO VERDE
TIPO DE SERVICIO | CANTIDAD DE SERVICIOS | CONCEPTO
MTTO. PREVENTIVO | 2 | UPS de 3 kva
MTTO. PREVENTIVO | 2 | UPS de 3 kva
SUMINISTRO E INSTALACIÓN | 12 | Bateria 12V. 33 AH
MTTO. PREVENTIVO | 2 | UPS de 6 kva
MTTO. PREVENTIVO | 2 | UPS de 6 kva
MTTO. PREVENTIVO | 2 | UPS de 6 kva
SUMINISTRO E INSTALACIÓN | 48 | Bateria 12V. 9 AH
MTTO. PREVENTIVO | 2 | UPS de 15 kva
SUMINISTRO E INSTALACIÓN | 100 | Bateria 12V. 9 AH
MTTO. PREVENTIVO | 2 | UPS de 40 kva
SUMINISTRO E INSTALACIÓN | 31 | Bateria 12V. 70 AH
MTTO. PREVENTIVO | 2 | UPS de 50 kva
SUMINISTRO E INSTALACIÓN | 31 | Bateria 12V. 24 AH
UNIDAD MEDICA | HOSPITAL GENERAL DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
TIPO DE SERVICIO | CANTIDAD DE SERVICIOS | CONCEPTO
MTTO. PREVENTIVO | 2 | UPS de 80 kva
MTTO. PREVENTIVO | 2 | UPS de 80 kva
MTTO. PREVENTIVO | 2 | UPS de 80 kva
SUMINISTRO E INSTALACIÓN | 96 | Bateria marca C&D modelo UPS12300MR

## H.G.CD. VALLES
Anexo 1
CATALOGO DE CONCEPTOS
Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos de Respaldo de Energia
UNIDAD MEDICA | HOSPITAL GENERAL DE CIUDAD VALLES
TIPO DE SERVICIO | CANTIDAD DE SERVICIOS | CONCEPTO
MTTO. PREVENTIVO | 2 | UPS de 3 kva
MTTO. PREVENTIVO | 2 | UPS de 3 kva
MTTO. PREVENTIVO | 2 | UPS de 3 kva
MTTO. PREVENTIVO | 2 | UPS de 3 kva
MTTO. PREVENTIVO | 2 | UPS de 3 kva
MTTO. PREVENTIVO | 2 | UPS de 3 kva
SUMINISTRO E INSTALACIÓN | 36 | Bateria 12V. 33 AH
MTTO. PREVENTIVO | 2 | UPS de 5 kva
SUMINISTRO E INSTALACIÓN | 20 | Bateria 12V. 7.2 AH
MTTO. PREVENTIVO | 2 | UPS de 6 kva
MTTO. PREVENTIVO | 2 | UPS de 6 kva
MTTO. PREVENTIVO | 2 | UPS de 6 kva
SUMINISTRO E INSTALACIÓN | 20 | Bateria 12V. 7.2 AH
MTTO. PREVENTIVO | 2 | UPS de 10 kva
MTTO. PREVENTIVO | 2 | UPS de 10 kva
SUMINISTRO E INSTALACIÓN | 100 | Bateria 12V. 7.2 AH
MTTO. PREVENTIVO | 2 | UPS de 30 kva
SUMINISTRO E INSTALACIÓN | 34 | Bateria 12V. 33 AH
MTTO. PREVENTIVO | 2 | UPS de 120 kva
SUMINISTRO E INSTALACIÓN | 32 | Bateria 12V. 102 AH

## H.G. MATEHUALA Y H DEL NIÑO
Anexo 1
CATALOGO DE CONCEPTOS
Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos de Respaldo de Energia
UNIDAD MEDICA | HOSPITAL DEL NIÑO Y LA MUJER
TIPO DE SERVICIO | CANTIDAD DE SERVICIOS | CONCEPTO
MTTO. PREVENTIVO | 2 | UPS de 30 kva
SUMINISTRO E INSTALACIÓN | 96 | Bateria marca EATON modelo PWHR1234W2FR-12 Volt 9 Ah
MTTO. PREVENTIVO | 2 | UPS de 50 kva
SUMINISTRO E INSTALACIÓN | 32 | Bateria marca C&D modelo UPS12210MR
MTTO. PREVENTIVO | 2 | UPS de 80 kva
MTTO. PREVENTIVO | 2 | UPS de 80 kva
SUMINISTRO E INSTALACIÓN | 64 | Bateria marca C&D modelo UPS12300MR
MTTO. PREVENTIVO | 2 | UPS de 300 kva
SUMINISTRO E INSTALACIÓN | 96 | Bateria marca C&D modelo UPS12300MR
UNIDAD MEDICA | HOSPITAL GENERAL DE MATEHUALA
TIPO DE SERVICIO | CANTIDAD DE SERVICIOS | CONCEPTO
MTTO. PREVENTIVO | 2 | UPS de 30 kva
SUMINISTRO E INSTALACIÓN | 100 | Bateria 12V. 9 AH
MTTO. PREVENTIVO | 2 | UPS de 60 kva
SUMINISTRO E INSTALACIÓN | 100 | Bateria 12V. 9 AH
MTTO. PREVENTIVO | 2 | UPS de 120 kva
SUMINISTRO E INSTALACIÓN | 40 | Bateria 12V. 77.8 AH